СОГЛАСОВАНО

ТОО "KAZPROMATOMATIKA"

"КАЗПРОМАВТОМАТИКА"

Технический директор, _______________ Д.А. Лепехов

"______"__________________2016 г.

Специальность 5B070200 «Автоматизация и управление» (набор 2015 года)

| № п/п | Кол-во кредитов ECTS/ кол-во кредитов | Перечень элективных дисциплин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Образовательная программа «Автоматизация технологических процессов и производств» | Образовательная программа «Мехатроника и робототехника» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 5/3 (БД) | Модуль EN 2 OT 3208 «Охрана труда» 2-0-1-7 Пререквизиты: OBZh 1106 1-1-0-1, Постреквизиты: ATK 3317 1-1-1-6 Целью изучения дисциплины является: получение теоретических знаний по охране труда и организационным мероприятиям обеспечивающих безопасность на рабочем месте. Содержание основных разделов: Система управления охраной труда (УОТ) на промышленных предприятиях. Гигиена труда и производственная санитария. Правила техники безопасности на производстве. Пожарная безопасность. Законодательство РК в области охраны труда. Результаты обучения: владение методами организации рабочих мест с учетом правил техники безопасности | Модуль EN 2 OT 3208 «Охрана труда» 2-0-1-7 Пререквизиты: OBZh 1106 1-1-0-1, Постреквизиты: ATK 3317 1-1-1-6 Целью изучения дисциплины является: получение теоретических знаний по охране труда и организационным мероприятиям обеспечивающих безопасность на рабочем месте. Содержание основных разделов: Система управления охраной труда (УОТ) на промышленных предприятиях. Гигиена труда и производственная санитария. Правила техники безопасности на производстве. Пожарная безопасность. Законодательство РК в области охраны труда. Результаты обучения: владение методами организации рабочих мест с учетом правил техники безопасности |
| 2 | 5/3 (БД) | Модуль Pro 5 TP 1218 "Технологии программирования" 1-1-1-2 Пререквизиты: Inf 1117 1-2-0-1 Постреквизиты: MOOP 3219 1-1-1-5 PPOSU 4322 1-1-1-7 Целью изучения дисциплины является: формирование специальных знаний, математических и практических навыков в области программирования и решения инженерных задач Содержание основных разделов: программные средства автоматизации программирования персонального компьютера, основы алгоритмизации задач, программирование на базовом процедурно-ориентированном алгоритмическом языке Результаты обучения: разработка и отладка программ на одном из профессиональных языков программирования; решение задач с использованием типовых информационных технологий | Модуль Pro 5 TP 1218 "Технологии программирования" 1-1-1-2 Пререквизиты: Inf 1117 1-2-0-1 Постреквизиты: MOOP 3219 1-1-1-5 PPOSU 4322 1-1-1-7 Целью изучения дисциплины является: формирование специальных знаний, математических и практических навыков в области программирования и решения инженерных задач Содержание основных разделов: программные средства автоматизации программирования персонального компьютера, основы алгоритмизации задач, программирование на базовом процедурно-ориентированном алгоритмическом языке Результаты обучения: разработка и отладка программ на одном из профессиональных языков программирования; решение задач с использованием типовых информационных технологий |
| 3 | 5/3 (БД) | Модуль Pro 5 MOOP 3219 «Методология объектно-ориентированного программирования» 1-1-1-5 Пререквизиты: TP 1218 1-1-1-2 Inf 1117 1-2-0-1 Постреквизиты: SAP 3218 1-1-1-6 Целью изучения дисциплины является: методологии и технологии объектно-ориентированного программирования. Содержание основных разделов: Методология и технология объектно-ориентированного программирования в среде программирования Microsoft Visual Studio на платформе Intel/Windows с библиотекой классов MFC. Программирование практических задач промышленной автоматизации. Результаты обучения: приобретение практических навыков программирования задач промышленной автоматизации с локальной и системной архитектурой в среде современных информационных технологий | Модуль Pro 5 MOOP 3219 «Методология объектно-ориентированного программирования» 1-1-1-5 Пререквизиты: TP 1218 1-1-1-2 Inf 1117 1-2-0-1 Постреквизиты: SAP 3218 1-1-1-6 Целью изучения дисциплины является: методологии и технологии объектно-ориентированного программирования. Содержание основных разделов: Методология и технология объектно-ориентированного программирования в среде программирования Microsoft Visual Studio на платформе Intel/Windows с библиотекой классов MFC. Программирование практических задач промышленной автоматизации. Результаты обучения: приобретение практических навыков программирования задач промышленной автоматизации с локальной и системной архитектурой в среде современных информационных технологий |
| 4 | 5/3 (БД) | Модуль OРD 6 ТРР 2221 «Технологические процессы и производства» 2-0-1-4 Пререквизиты: Fiz(II) 2212 1-1-1-3 Постреквизиты: AЕ 3216 1-1-1-6 АТТРP 4319 1-1-1-7 Целью изучения дисциплины является: основы теории металлов, состава и качества сплавов, также технологические процессы, связанные с обработкой металла. Содержание основных разделов: Строение и свойства металлов и сплавов. Технологические основы металлургического производства. Технология обработки металлов давлением. Технология литейного производства. Технология сварочного производства. Технология обработки металлов резанием. Результаты обучения: знание методов обработки металла, практические навыки определения состава и качества сплавов | Модуль OРD 6 ТРР 2221 «Технологические процессы и производства» 2-0-1-4 Пререквизиты: Fiz(II) 2212 1-1-1-3 Постреквизиты: MOA 3216 1-1-1-6 OSRV 4319 1-1-1-7 Целью изучения дисциплины является: основы теории металлов, состава и качества сплавов, также технологические процессы, связанные с обработкой металла. Содержание основных разделов: Строение и свойства металлов и сплавов. Технологические основы металлургического производства. Технология обработки металлов давлением. Технология литейного производства. Технология сварочного производства. Технология обработки металлов резанием. Результаты обучения: знание методов обработки металла, практические навыки определения состава и качества сплавов |
| 5 | 3/2 (БД) | Модуль OРD 6 EOP 3222 «Экономика и организация производства» 1-1-0-5 Пререквизиты: OET 1120 1-1-0-2 Постреквизиты: ATK 3317 1-1-1-6 Целью изучения дисциплины является: приобретение знаний по экономической теории и рассмотрение экономических факторов влияющих на жизнь общества. Содержание основных разделов: Основы макро- и микроэкономики. Основные и текущие активы предприятия. Трудовые ресурсы предприятия. Себестоимость продукции. Ценообразование и тарифы в энергетической отрасли. Спрос и предложение. Основы экономики энергосбережения предприятий. Результаты обучения: владения навыками оценки социально-экономических процессов в обществе с точки зрения экономической теории и ориентирование в экономических проблемах предприятия. | Модуль OРD 6 EOP 3222 «Экономика и организация производства» 1-1-0-5 Пререквизиты: OET 1120 1-1-0-2 Постреквизиты: ATK 3317 1-1-1-6 Целью изучения дисциплины является: приобретение знаний по экономической теории и рассмотрение экономических факторов влияющих на жизнь общества. Содержание основных разделов: Основы макро- и микроэкономики. Основные и текущие активы предприятия. Трудовые ресурсы предприятия. Себестоимость продукции. Ценообразование и тарифы в энергетической отрасли. Спрос и предложение. Основы экономики энергосбережения предприятий. Результаты обучения: владения навыками оценки социально-экономических процессов в обществе с точки зрения экономической теории и ориентирование в экономических проблемах предприятия. |
| 6 | 5/3 (БД) | Модуль OID 7 Meh 2202 «Механика» 1-1-1-4 Пререквизиты: VM(I) 1209 1-2-0-1 VM(II) 1210 1-2-0-2 Fiz(I) 1211 1-1-1-2 Постреквизиты: AЕ 3216 1-1-1-6 Целью изучения дисциплины является: получения основ знаний по статике и динамике механических систем и сопротивлению материалов. Содержание основных разделов: Основные понятия и аксиомы статики. Сложение сил. Равновесие производных систем сил. Момент силы. Теория статики. Кинематика. Динамика точки. Динамика систем. Основные понятия сопротивления материалов. Анализ процесса растяжение – сжатие. Детали машин. Общие сведения по теории машин и механизмов. Результаты обучения: знание методов анализа механических систем и напряжений в механических конструкциях | Модуль OID 7 Meh 2202 «Механика» 1-1-1-4 Пререквизиты: VM(I) 1209 1-2-0-1 VM(II) 1210 1-2-0-2 Fiz(I) 1211 1-1-1-2 Постреквизиты: AЕ 3216 1-1-1-6 Целью изучения дисциплины является: получения основ знаний по статике и динамике механических систем и сопротивлению материалов. Содержание основных разделов: Основные понятия и аксиомы статики. Сложение сил. Равновесие производных систем сил. Момент силы. Теория статики. Кинематика. Динамика точки. Динамика систем. Основные понятия сопротивления материалов. Анализ процесса растяжение – сжатие. Детали машин. Общие сведения по теории машин и механизмов. Результаты обучения: знание методов анализа механических систем и напряжений в механических конструкциях |
| 7 | 5/3 (БД) | Модуль TARM 8 PSM 1203 «Программные средства моделирования» 1-1-1-2 Пререквизиты: VM(I) 1209 1-2-0-1 Постреквезиты: LSAR 3304 1-1-1-5 PE 2208 1-1-1-3 Целью изучения дисциплины является: знания и умения в области моделирования с помощью программных средств. Содержание основных разделов: модели, моделирование, специализированные программы для моделирования. Результаты обучения: практические навыки работы в специализированных пакетах прикладных программ. | Модуль TARM 8 PSM 1203 «Программные средства моделирования» 1-1-1-2 Пререквизиты: VM(I) 1209 1-2-0-1 Постреквезиты: LSAR 3304 1-1-1-5 PE 2208 1-1-1-3 Целью изучения дисциплины является: знания и умения в области моделирования с помощью программных средств. Содержание основных разделов: модели, моделирование, специализированные программы для моделирования. Результаты обучения: практические навыки работы в специализированных пакетах прикладных программ. |
| 8 | 5/3 (ПД) | Модуль TARM 8 OKU 4306 «Объекты контроля и управления» 2-1-0-7 Пререквизиты: Inf 1117 1-2-0-1 Постреквизиты:- Целью изучения дисциплины является: агрегатов, установок и технологических процессов основных отраслей промышленного производства как объектов управления и контроля в АСУТП и их подсистемах. Содержание основных разделов: В дисциплине изучают агрегаты, установки и технологические процессы в основных отраслях промышленного производства как объекты управления и контроля в АСУТП и их подсистемах. Результаты обучения: умение применять методы оценки характеристик агрегатов, установок, технологических процессов и разработки на этой основе требований к АСУТП. | Модуль TARM 8 PTK 4306 «Программно-технические комплексы» 2-1-0-7 Пререквизиты: PK 3320 1-1-1-6, Постреквизиты:- Целью изучения дисциплины является: изучение принципов построения программно-технических комплексов, выбора аппаратных средств, получение навыков применения SCADA-систем при решении задач автоматизации технологических процессов и производств. Содержание основных разделов: тенденции развития технических средств диспетчеризации, организация сред передачи данных промышленных систем сбора данных и диспетчерского управления, изучение типовых SCADA-систем российских и иностранных производителей Результаты обучения: приобретение практических навыков проектирования и построения распределенных компьютерных систем технологического управления и контроля средствами SCADA-систем |
| 9 | 5/3 (ПД) | Модуль TARM 8 MIOU 4307 «Моделирование и идентификация объектов управления» 2-0-1-7 Пререквизиты: VM(I) 1209 1-2-0-1 VM(II) 1210 1-2-0-2 Постреквезиты: - Целью изучения дисциплины является: изучение современного состояния методов математического моделирования и идентификации объектов и систем управления технологическими процессами (ТП). Содержание основных разделов: Построение аналитических, численных и экспериментальных (по результатам наблюдений) математических моделей объектов управления, оценка их адекватности, а также использование математических моделей и методов идентификации для повышения качества работы систем управления технологическими процессами. Результаты обучения: данной дисциплины студенты должны иметь представление о перспективах применения методов математического моделирования при исследовании, проектировании и эксплуатации динамических систем (ДС). | Модуль TARM 8 MIOU 4307 «Моделирование и идентификация объектов управления» 2-0-1-7 Пререквизиты: VM(I) 1209 1-2-0-1 VM(II) 1210 1-2-0-2 Постреквезиты: - Целью изучения дисциплины является: изучение современного состояния методов математического моделирования и идентификации объектов и систем управления технологическими процессами (ТП). Содержание основных разделов: Построение аналитических, численных и экспериментальных (по результатам наблюдений) математических моделей объектов управления, оценка их адекватности, а также использование математических моделей и методов идентификации для повышения качества работы систем управления технологическими процессами. Результаты обучения: данной дисциплины студенты должны иметь представление о перспективах применения методов математического моделирования при исследовании, проектировании и эксплуатации динамических систем (ДС). |
| 10 | 5/3 (БД) | Модуль ES 9 PE 2208 «Промышленная электроника» 1-1-1-3 Пререквизиты: Fiz(I) 1211 1-1-1-2 VM(I) 1209 1-2-0-1 Постреквизиты: CT 2209 1-1-1-4 PK 3320 1-1-1-6 Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов знаний по основам электроники, методов проектирования и расчета электронных устройств. Содержание основных разделов: принципы устройства и физические основы работы' полупроводниковых приборов, их характеристики и параметры, а также основные принципы построения аналоговых электронных схем, генераторов сигналов. Результаты обучения: знание основных характеристик полупроводниковых приборов, усилителей и определения параметров различных электронных схем, выбора элементной базы. | Модуль ES 9 PE 2208 «Промышленная электроника» 1-1-1-3 Пререквизиты: Fiz(I) 1211 1-1-1-2 VM(I) 1209 1-2-0-1 Постреквизиты: CT 2209 1-1-1-4 PK 3320 1-1-1-6 Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов знаний по основам электроники, методов проектирования и расчета электронных устройств. Содержание основных разделов: принципы устройства и физические основы работы' полупроводниковых приборов, их характеристики и параметры, а также основные принципы построения аналоговых электронных схем, генераторов сигналов. Результаты обучения: знание основных характеристик полупроводниковых приборов, усилителей и определения параметров различных электронных схем, выбора элементной базы. |  |
| 11 | 5/3 (БД) | Модуль ES 9 CT 2209 «Цифровая техника» 1-1-1-4 Пререквизиты: РЕ 2208 1-1-1-3 Постреквизиты: PK 3320 1-1-1-6 MT 3310 1-1-1-5 Целью изучения дисциплины является: формирование умений и навыков при проектирования цифровых СУ. Содержание основных разделов: Синтез систем ЛУ. Комбинационные и последова-тельностные ЛУ. Микросхемы памяти. ЦАП и АЦП. Действия с числами в различных системах счисления. Результаты обучения: студенты должны уметь проектировать электронные узлы, цифровых СУ. | Модуль ES 9 CT 2209 «Цифровая техника» 1-1-1-4 Пререквизиты: РЕ 2208 1-1-1-3 Постреквизиты: PK 3320 1-1-1-6 MT 3310 1-1-1-5 Целью изучения дисциплины является: формирование умений и навыков при проектирования цифровых СУ. Содержание основных разделов: Синтез систем ЛУ. Комбинационные и последова-тельностные ЛУ. Микросхемы памяти. ЦАП и АЦП. Действия с числами в различных системах счисления. Результаты обучения: студенты должны уметь проектировать электронные узлы, цифровых СУ. |
| 12 | 5/3 (ПД) | Модуль ES 9 MT 3310 «Микропроцессорная техника» 1-1-1-5 Пререквизиты: CT 2209 1-1-1-4 Постреквизиты: PK 3320 1-1-1-6 Целью изучения дисциплины является: формирование умений и навыков при проектирования МПК в СУ. Содержание основных разделов: Архитектура МП. Адресация памяти. Интерфейсы. Таймеры. Обработка прерываний. АЦП в МП системах. Организация удалённого доступа. Результаты обучения: студенты должны уметь проектировать МП системы. | Модуль ES 9 MT 3310 «Микропроцессорная техника» 1-1-1-5 Пререквизиты: CT 2209 1-1-1-4 Постреквизиты PK 3320 1-1-1-6 Целью изучения дисциплины является: формирование умений и навыков при проектирования МПК в СУ. Содержание основных разделов: Архитектура МП. Адресация памяти. Интерфейсы. Таймеры. Обработка прерываний. АЦП в МП системах. Организация удалённого доступа. Результаты обучения: студенты должны уметь проектировать МП системы. |
| 13 | 5/3 (БД) | Модуль IS 10 ES 2211 «Электромеханические системы» 2-0-1-4 Пререквизиты: TOE 2201 2-1-1-3 Постреквизиты: LSAR 3304 1-1-1-5 VSS 4321 1-1-1-7 Целью изучения дисциплины является: теоретические и практические знания процессов электромеханического преобразования энергии, конструкций электрических машин, характеристики Содержание основных разделов: Конструкция, области применения, режимы работы электрических машин переменного и постоянного тока, однофазных и трехфазных трансформаторов. Режимы работы. Результаты обучения: приобретение практических навыков по испытанию электрических машин и устройств | Модуль IS 10 ES 2211 «Электромеханические системы» 2-0-1-4 Пререквизиты: TOE 2201 2-1-1-3 Постреквизиты: LSAR 3304 1-1-1-5 MIP 3315 1-1-1-6 Целью изучения дисциплины является: теоретические и практические знания процессов электромеханического преобразования энергии, конструкций электрических машин, характеристики Содержание основных разделов: Конструкция, области применения, режимы работы электрических машин переменного и постоянного тока, однофазных и трехфазных трансформаторов. Режимы работы. Результаты обучения: приобретение практических навыков по испытанию электрических машин и устройств |
| 14 | 5/3 (БД) | Модуль IS 10 EUA 3212 «Элементы и устройства автоматики» 1-1-1-5 Пререквизиты: TOE 2201 2-1-1-3 Fiz(I)1211 1-1-1-2 Постреквизиты: ATTPP 4319 1-1-1-7 Целью изучения дисциплины является: формирование специальных знаний, умений, навыков и компетенций применительно к конкретной сфере профессиональной деятельности. Содержание основных разделов: Основные классы элементов и устройств систем автоматики. Электромагнитные устройства. Датчики. Принципы действия, характеристики и условия применения. Результаты обучения: студенты должны иметь представление об основных направлениях развития элементов и устройств автоматики. | Модуль IS 10 GPS 3212 «Гидравлические и пневматиеские системы» 1-1-1-5 Пререквизиты: Fiz (I) 1211 1-1-1-2 Fiz (II) 2212 1-1-1-3 Постреквизиты: ATK 3317 1-1-1-6 Целью изучения дисциплины изучение основных законов гидродинамики, устройств и принципов действия гидравлических и пневматических систем. Содержание основных разделов: вопросы основ теории гидравлики, гидравлических и пневматических систем. Правила составления и чтния схем гидравлических систем управления мехатронных и робототехнических устройств. Результаты обучения:знание построения мехатронных систем и принципов их управления; приобретение навыков предварительного расчета гидравлических и пневматических систем. |
| 15 | 5/3 (БД) | Модуль TSIS 11 PTI 2213 «Прикладная теория информации» 1-1-1-4 Пререквизиты: Inf 1117 1-2-0-1 VM (II) 1210 1-2-0-2 Постреквизиты: MT 3310 1-1-1-5 OKU 4306 2-1-0-7 Целью изучения дисциплины является: изучение студентами основ теории информации, методов сбора, передачи и обработки информации. Содержание основных разделов: Этапы обращения информации. Схема передачи информации. Дискретизация и квантование. Кодирование информации. Результаты обучения: студенты должны уметь составлять схемы передачи информации в автоматизированных системах управления. | Модуль MRS 11 PTI 2213 «Прикладная теория информации» 1-1-1-4 Пререквизиты: Inf 1117 1-2-0-1 VM (II) 1210 1-2-0-2 Постреквизиты: MT 3310 1-1-1-5 PTK 4306 2-1-0-7 Целью изучения дисциплины является: изучение студентами основ теории информации, методов сбора, передачи и обработки информации. Содержание основных разделов: Этапы обращения информации. Схема передачи информации. Дискретизация и квантование. Кодирование информации. Результаты обучения: студенты должны уметь составлять схемы передачи информации в автоматизированных системах управления. |
| 16 | 5/3 (БД) | Модуль TSIS 11 MI 3214 «Метрология и измерения» 1-1-1-5 Пререквизиты: Fiz (I) 1211 1-1-1-2 Fiz (II) 2212 1-1-1-3 TOE 2201 2-1-1-3 Постреквизиты: IUS 3315 1-1-1-6 ATK 3317 1-1-1-6 Целью изучения дисциплины является: изучение физических основ и теории элементов и методов построения приборов для измерения физических величин, а также основ метрологического обеспечения измерений, методов и способов обработки экспериментальных данных. Содержание основных разделов: Классификация измерений. Погрешности измерений. Средства измерений. Измерительные сигналы. Измерение электрических величин. Электромеханические приборы и преобразователи. Электронные аналоговые измерительные приборы. Цифровые измерительные приборы. Измерение неэлектрических величин. Измерительные мосты. Регистрирующие приборы и устройства. Измерительные информационные системы. Результаты обучения: навыки выбора, расчета и применения средств измерения и контроля параметров для систем автоматизации и управления. | Модуль MRS 11 OMR 3214 «Основы мехатроники и роботехники» 1-1-1-5 Пререквизиты: Fiz (I) 1211 1-1-1-2 Fiz (II) 2212 1-1-1-3 Meh 2202 1-1-1-4 Постреквизиты: MIP 3315 1-1-1-6 MOA 3216 1-1-1-6 Целью изучения дисциплины является: приобретение знаний по основам теории мехатронных и робототехнических систем и области их применения. Содержание основных разделов: Особенности мехатронных систем. Принципы работы, организация, управление робототехнических систем. Основы проектирования мехатронных систем. Области применения робототехнических систем в различных производственных объектах и биологических системах. Результаты обучения: владение современным подходом создания мехатронных объектов, разработкой их систем управления. |
| 17 | 5/3 (ПД) | Модуль TSIS 11 IUS 3315 «Информационные устройства и системы» 1-1-1-6 Пререквизиты: Fiz (II) 2212 1-1-1-3 PE 2208 1-1-1-3 Постреквизиты: OKU 4306 2-1-0-7 Целью изучения дисциплины является: изучение теоретических основ сбора, передачи и обработки информации; Содержание основных разделов: Измерительные преобразователи и их характеристики. Методы подключения сигналов. Правила выбора датчиков. Результаты обучения: студенты должны выработать практические навыки исследования систем сбора, передачи и обработки информации. | Модуль MRS 11 MIP 3315 «Мехатронные исполнительные привoды» 1-1-1-6 Пререквизиты: OMR 3214 1-1-1-5, ES 2211 2-0-1-4 Постреквизиты: OSRV 4319 1-1-1-7 Целью изучения дисциплины является: формирование специальных знаний, умений, навыков и компетенций в области привода мехатронных и робототехнических систем, задачах и путях совершенствования методов и средств перемещения и транспортировки в мехатронных системах. Содержание основных разделов: Электрические, гидравлические и пневматические приводы в мехатронике, их основные характеристики, устройство, конструктивные особенности, области применения, методы расчета и способы управления. Результаты обучения: приобретение практических навыков, приемов построения и эксплуатации практических систем объектов мехатроники. |
| 18 | 5/3 (БД) | Модуль ASUTP 12 AE 3216 «Автоматизированный электропривод» 1-1-1-6 Пререквизиты: TOE 2201 2-1-1-3 Fiz(I)1211 1-1-1-2 Постреквизиты: ATTPP 4319 1-1-1-7 Целью изучения дисциплины является: изучение процесса электромеханического преобразования энергии и современных систем электропривода постоянного и переменного тока. Содержание основных разделов: Основы механики электропривода. Тормозные режимы работы машин постоянного и переменного тока. Управление электроприводами постоянного и переменного тока. Результаты обучения: знание конструкции, принципа действия, режимов работы электроприводов, получение практических навыков по управлению. | Модуль ASUTP 12 MOA 3216 «Мехатронные объекты в автоматизации» 1-1-1-6 Пререквизиты: Fiz(II) 2212 1-1-1-3 OMR 3214 1-1-1-5 Постреквизиты: OSRV 4319 1-1-1-7 Целью изучения дисциплины является: изучение основ и теории методов построения систем автоматизации и управления различных технологических процессов с применением мехатронных объектов. Содержание основных разделов: В дисциплине рассматриваются принципы построения замкнутых систем управления исполнительной части электромеханических и мехатронных систем, их энергетическими и динамическими характеристиками. Результаты обучения: Результатом является приобретение практических навыков расчета и конструирования электромеханических и мехатронных систем. |
| 19 | 5/3 (ПД) | Модуль ASUTP 12 ATK 3317 «Автоматизация технологических комплексов» 1-1-1-6 Пререквизиты: PE 2208 1-1-1-3 ES 2211 2-0-1-4 Постреквизиты: ATTPР 4319 1-1-1-7 Целью изучения дисциплины является: изучение физических основ и теории методов построения систем автоматизации и управления технологических комплексов различных объектов и процессов. Содержание основных разделов: Типовая структура АТК. Технические средства АТК. Режимы работы технологического оборудования и электроприводов. Системы управления ТК. Состав и свойства систем автоматизации прокатными комплексами, вентиляторных и насосных установок. АТК машиностроения, котельных установок, конвейерного транспорта, грузоподъемных установок, горнодобывающего производства, металлургического производства. Результаты обучения: приобретение практических навыков выбора, расчета и применения промышленных приборов и средств автоматизации и управления. | Модуль ASUTP 12 ATK 3317 «Автоматизация технологических комплексов» 1-1-1-6 Пререквизиты: PE 2208 1-1-1-3 ES 2211 2-0-1-4 Постреквизиты: PPOSU 4322 1-1-1-7 Целью изучения дисциплины является: изучение физических основ и теории методов построения систем автоматизации и управления технологических комплексов различных объектов и процессов. Содержание основных разделов: Типовая структура АТК. Технические средства АТК. Режимы работы технологического оборудования и электроприводов. Системы управления ТК. Состав и свойства систем автоматизации прокатными комплексами, вентиляторных и насосных установок. АТК машиностроения, котельных установок, конвейерного транспорта, грузоподъемных установок, горнодобывающего производства, металлургического производства. Результаты обучения: приобретение практических навыков выбора, расчета и применения промышленных приборов и средств автоматизации и управления. |
| 20 | 5/3 (БД) | Модуль ASUTP 12 SAP 3218 «Системы автоматизированного проектирования» 1-1-1-6 Пререквизиты: Inf 1117 1-2-0-1 Постреквизиты: ATTPР 4319 1-1-1-7 Целью изучения дисциплины является: получение знаний в области использования пакетов прикладных программ для автоматизированного проектирования и решения инженерных задач в этой области. Содержание основных разделов: виды обеспечения САПР, стратегии, этапы проектирования, пакеты прикладных программ для автоматизированного проектирования; особенности работы в современных пакетах прикладных программ для автоматизированного проектирования, таких как КОМПАС, AutoCAD. Результаты обучения: знание видов подсистем и обеспечения САПР, этапов проектирования создания автоматизированных систем, получение навыков по работе в современных ППП компьютерной графики, таких как КОМПАС, AutoCAD. | Модуль ASUTP 12 SAP 3218 «Системы автоматизированного проектирования» 1-1-1-6 Пререквизиты: Inf 1117 1-2-0-1 Постреквизиты: OSRV 4319 1-1-1-7 Целью изучения дисциплины является: получение знаний в области использования пакетов прикладных программ для автоматизированного проектирования и решения инженерных задач в этой области. Содержание основных разделов: виды обеспечения САПР, стратегии, этапы проектирования, пакеты прикладных программ для автоматизированного проектирования; особенности работы в современных пакетах прикладных программ для автоматизированного проектирования, таких как КОМПАС, AutoCAD. Результаты обучения: знание видов подсистем и обеспечения САПР, этапов проектирования создания автоматизированных систем, получение навыков по работе в современных ППП компьютерной графики, таких как КОМПАС, AutoCAD. |
| 21 | 5/3 (ПД) | Модуль ASUTP 12 ATTPР 4319 «Автоматизация типовых технологических процессов и производств» 1-1-1-7 Пререквизиты: AE 3216 1-1-1-6 Постреквизиты:- Целью изучения дисциплины является: ознакомить студентов с принципами построения и основами проектирования автоматизированных систем управления типовых технологических процессов. Содержание основных разделов: Задачи в области автоматизации технологических процессов. Получение и переработка технологической информации. Технические средства автоматизации. Структура, состав и функции АСУ ТП Результаты обучения: представление о функциях АСУТП, знание основ проектирования, выбора элементов АСУ, ориентация в схемах АСУ ТП | Модуль ASUTP 12 OSRV 4319 «Операционные системы реального времени» 1-1-1-7 Пререквизиты: ТРР 2221 2-0-1-4 Постреквизиты:- Целью изучения дисциплины является: Изучение автоматизированных систем, работающих в режиме реального времени Содержание основных разделов: Области применения ОСРВ, классификация ОСРВ, механизмы реального времени. Особенности построения ОСРВ. Особенности проектирования приложений различного назначения работающих под управлением ОСРВ. Результаты обучения: являются методы построения и обслуживания технологических комплексов с ЭВМ, работающих в режиме реального времени. |
| 22 | 5/3 (БД) | Модуль PASSA 13 PK 3320 «Промышленные контроллеры» 1-1-1-6 Пререквизиты: VM (II) 1210 1-2-0-2 CT 2209 1-1-1-4 Постреквизиты: PPOSU 4322 1-1-1-7 Целью изучения дисциплины является: сформировать у студентов твердые основы знаний по промышленным котроллерам. Содержание основных разделов: В дисциплине рассмотрены виды АСУ ТП, Структура АСУ ТП, программирование ПЛК, языки программирования стандарта IEC1131-3, промышленные шины, промышленные протоколы. Результаты обучения: студенты должны освоить устройство и состав типовых серий промышленных контроллеров. | Модуль PASSA 13 PK 3320 «Промышленные контроллеры» 1-1-1-6 Пререквизиты: VM (II) 1210 1-2-0-2 CT 2209 1-1-1-4 Постреквизиты: PPOSU 4322 1-1-1-7 Целью изучения дисциплины является: сформировать у студентов твердые основы знаний по промышленным котроллерам. Содержание основных разделов: В дисциплине рассмотрены виды АСУ ТП, Структура АСУ ТП, программирование ПЛК, языки программирования стандарта IEC1131-3, промышленные шины, промышленные протоколы. Результаты обучения: студенты должны освоить устройство и состав типовых серий промышленных контроллеров. |
| 23 | 5/3 (ПД) | Модуль PASSA 13 VSS 4321 «Вычислительные системы и сети» 1-1-1-7 Пререквизиты: MT 3310 1-1-1-5 PK 3320 1-1-1-6 Постреквизиты: Целью изучения дисциплины является: изучение современных вычислительных сетей и систем. Содержание основных разделов: Вопросы многоуровневой компьютерной организации; развития компьютерной архитектуры; организации компьютерных систем. Цифровые логические уровни компьютера, уровни архитектуры набора команд. Операционные системы. Ассемблер. Параллельные компьютерные архитектуры. Сети передачи данных. Результаты обучения: приобретение практических навыков решения инженерных задач в среде современных информационных технологий | Модуль PASSA 13 KOSA 4321 «Комплексное оборудование систем автоматизации» 1-1-1-7 Пререквизиты: MT 3310 1-1-1-5 PK 3320 1-1-1-6 Постреквизиты: Целью изучения дисциплины является: формирование умений и навыков при проектирования САУ ТП. Содержание основных разделов: Назначение ПЛК в САУ ТП. Датчики и исполнительные механизмы. Промышленные сети и интерфейсы. Результаты обучения: студенты должны знать состав и назначение основных компонентов САУ ТП. |
| 24 | 5/3 (ПД) | Модуль PASSA 13 PPOSU 4322 «Прикладное программное обеспечение систем управления» 1-1-1-7 Пререквизиты: ATK 3317, 1-1-1-6 Постреквизиты:- Целью является изучение типовых классов прикладного программного обеспечения систем управления. Содержание основных разделов: мнструментальные среды, методы программирования на языках технических стандартов, операционные системы реального времени, классификацию АСУ, SCADA системы. Результаты обучения: приобретение практических навыков программирования ПЛК согласно стандарту МЭК 61131. | Модуль PASSA 13 PPOSU 4322 «Прикладное программное обеспечение систем управления» 1-1-1-7 Пререквизиты: ATK 3317, 1-1-1-6 Постреквизиты:- Целью является изучение типовых классов прикладного программного обеспечения систем управления. Содержание основных разделов: мнструментальные среды, методы программирования на языках технических стандартов, операционные системы реального времени, классификацию АСУ, SCADA системы. Результаты обучения: приобретение практических навыков программирования ПЛК согласно стандарту МЭК 61131. |

Заведующий кафедрой АПП                                                            И.В.Брейдо